## Ch Count
Institute | Name | Counters | Strips | Pads | Channels | FEE-TDC | TRB-TDC | TDC channels | Missing | TRB3 slave | 1st phase | 2nd phase
HD | RPC-P2 | 1 | 32 |  | 64 | 2 |  | 64 | 0 |  | 0 | 1
HD | RPC-P3 | 1 | 56 |  | 112 | 4 |  | 128 | -16 |  | 1 | 0
HD | RPC-P5 | 1 | 16 |  | 32 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1
USTC | USTC | 1 | 16 |  | 32 |  | 1 | 32 | 0 | 0.25 | 1 | 1
Tsinghua | PAD | 3 |  | 16 | 48 |  | 2 | 64 | -16 | 0.5 | 1 | 1
NIPNE | RPC2012 | 4 | 16 |  | 128 |  | 4 | 128 | 0 | 1 | 1 | 1
NIPNE | RPC2013 | 1 | 64 |  | 128 |  | 4 | 128 | 0 | 1 | 1 | 1
NIPNE | Reference | 1 | 64 |  | 128 |  | 4 | 128 | 0 | 1 | 1 | 1
GSI | Diamond | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 32 | -31 |  | 1 | 1
HD | Plastics | 4 | 1 |  | 8 |  | 0 | 0 | 8 |  | 1 | 1
GSI | Spare | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
GSI | Spare |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Tsinghua | Strips | 1 | 8 |  | 16 |  | 1 | 32 | -16 | 0.25 | 1 | 1
GSI | Rollo | 1 |  | 5 | 5
[5 empty] | 702 | Trb | 4 | Ch diff | -71 | 4 | 633 | 585
[5 empty] | Total TDC | 24
Institute | Name | Counters | Strips | Pads | Channels | FEE-TDC | TRB-TDC | TDC channels | Missing | TRB3 slave | 1st phase | 2nd phase
HD | RPC-P2 | 1 | 32 |  | 64 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1
HD | RPC-P3 | 1 | 56 |  | 112 | 4 | 0 | 128 | -16 | 0 | 1 | 0
HD | RPC-P5 | 1 | 16 |  | 32 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1
USTC | USTC | 1 | 16 |  | 32 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0.5 | 1 | 1
Tsinghua | PAD | 3 |  | 16 | 48 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0.75 | 1 | 1
NIPNE | RPC2012 | 2 | 8 |  | 32 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0.5 | 1 | 1
NIPNE | RPC2013 | 1 | 64 |  | 128 | 0 | 8 | 128 | 0 | 2 | 1 | 1
NIPNE | Reference | 1 | 64 |  | 128 | 4 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1
GSI | Diamond | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
HD | Plastics | 4 | 1 |  | 8 | 1 | 0 | 32 | -24 | 0 | 1 | 1
GSI | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSI | Spare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tsinghua | Strips | 1 | 8 |  | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0.25 | 1 | 1
GSI | Rollo | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 601 | Trb | 4 | Ch diff | -39 | 4 | 537 | 489
[5 empty] | Total TDC | 28

## Mapping
[6 empty] | Equipped |  |  |  |  | Strip
Detectors | Name ? | Type | Counters | Ch type | Max Ch/Cnter | Ch/cnter | Det. Ch | El. Ch | Height | Width | Pitch | Width | Gap |  | NH type |  |  | Map
| RPC-P2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 | 64 | 32 | 27 | 1 | 0.7 | 0.3 |  | 3 |  | V | X
| RPC-P3 | 5 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56 | 112 | 53 | 52 | 0.94 | 0.76 | 0.18 |  | 0 |  | V | V
| RPC-P5 | 8 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 32 | 15.04 | 4 | 0.94 | 0.76 | 0.18 |  | 4 |  | V | V
| USTC | 9 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 27 | 2 | 1.7 | 0.3 |  | 7 |  | V | V
| RPC2012 | 6 | 4 | 0 | 40 | 16 | 64 | 128 | 28.5 | 9.6 | 0.7112 | 0.5588 | 0.1524 |  | 8 |  | V | V (3)
| RPC2013 | 7 | 1 | 0 | 64 | 64 | 64 | 128 | 26.816 | 20 | 0.419 | 0.216 | 0.203 |  | 6 |  | V | V
| Reference | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 72 | 144 | 18 | 4.6 | 0.254 | 0.11 | 0.144 |  | 1 |  | V | V
| PAD | 3 | 3 | 1 | 16 | 16 | 48 | 48 | ? | ? | ? | 2 x 2 | 0.3 ? |  | 9 |  | V | ?
| Diamond | 4 | 3 | 0 | ? | 8 | 24 | 48 | ? | ? | ? | ? | ? |  | 5 |  | V | ?
| Plastics | 2 | 3 | 0 | * | 2 | 6 | 12 | * | * | / | / | / |  | 2 |  | V | V
| Tsinghua |  | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | [6 empty] | 10 |  | V | V
TDC | Type | Slave # | Address | Index | TDC UID | Detector on Connector |  | Channel on connector |  |  |  | RPC UID parameters (to generate RPC UID with excel file)
[12 empty] | Type | SM | Rpc | 1st channel on connector |  | Side |  | Direction
[6 empty] | #1 | #2 | #1 first | #1 last | #2 first | #2 last |  |  |  | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2
| FEE-TDC | / | 0x0F01 | 12 | 0x000000C3 | TSU PAD | / | 0 B | 0 T | / | / | 9 | 0 | 1 | 0 | / |  | / | U/D | /
| FEE-TDC | / | 0x0F02 | 13 | 0x000000D3 | TSU PAD | / | / | 0 B | / | / | 9 | 0 | 2 | 0 | / |  | / | U/D | /
| FEE-TDC | / | 0x0F03 | 14 | 0x000000E3 | TSU PAD | / | 0T | / | / | / | 9 | 0 | 2 | 8 | / |  | / | ? | /
| FEE-TDC | / | 0x0F04 | 15 | 0x000000F3 | TSU PAD | / | 0B | 0 T | / | / | 9 | 0 | 3 | 0 | / |  | / | ? | /
| FEE-TDC | / | 0x0F05 | 16 | 0x00000103 | P2 TSU STR | / | 0 L | 15 L | / | / | 3 | 0 | 0 | 0 | / | Left | / | Up | /
| FEE-TDC | / | 0x0F06 | 17 | 0x00000113 | P2 TSU STR | / | 16 L | 31 L | / | / | 3 | 0 | 0 | 16 | / | Left | / | Up | /
| FEE-TDC | / | 0x0F07 | 18 | 0x00000123 | P2 TSU STR | / | 31 R | 16 R | / | / | 3 | 0 | 0 | 31 | / | Right | / | Down | /
| FEE-TDC | / | 0x0F08 | 19 | 0x00000133 | P2 TSU STR | / | 15 R | 0 R | / | / | 3 | 0 | 0 | 15 | / | Right | / | Down | /
| FEE-TDC | / | 0x0F09 | 20 | 0x00000143 | RPC2013 B | / | 8 B | 31 B | / | / | 6 | 0 | 0 | 8 | / | Left | / | Up | / | Groups of 8
| FEE-TDC | / | 0x0F0A | 21 | 0x00000153 | RPC2013 B | / | 40 B | 63 B | / | / | 6 | 0 | 0 | 40 | / | Left | / | Up | / | Groups of 8
| FEE-TDC | / | 0x0F0B | 22 | 0x00000163 | RPC2013 B | / | 0 B | 23 B | / | / | 6 | 0 | 0 | 0 | / | Left | / | Up | / | Groups of 8
| FEE-TDC | / | 0x0F0C | 23 | 0x00000173 | RPC2013 B | / | 32 B | 48 B | / | / | 6 | 0 | 0 | 32 | / | Left | / | Up | / | Groups of 8
| FEE-TDC | / | 0x0F0D | 24 | 0x00000183 | RPC2013 T | / | 8 T | 31 T | / | / | 6 | 0 | 0 | 8 | / | Right | / | Up | / | Groups of 8
| FEE-TDC | / | 0x0F0E | 25 | 0x00000193 | RPC2013 T | / | 40 T | 63 T | / | / | 6 | 0 | 0 | 40 | / | Right | / | Up | / | Groups of 8
| FEE-TDC | / | 0x0F0F | 26 | 0x000001A3 | RPC2013 T | / | 0 T | 23 T | / | / | 6 | 0 | 0 | 0 | / | Right | / | Up | / | Groups of 8
| FEE-TDC | / | 0x0F10 | 27 | 0x000001B3 | RPC2013 T | / | 32 T | 48 T | / | / | 6 | 0 | 0 | 32 | / | Right | / | Up | / | Groups of 8
| FEE-TDC | / | 0x0F11 | 28 | 0x000001C3 | RPC-P5 R | / | 0 R | 15 R | / | / | 4 | 0 | 0 | 0 | / | Right | / | Up | / | Shift of 1 channel
| FEE-TDC | / | 0x0F12 | 29 | 0x000001D3 | RPC-P5 L | / | 0 L | 15 L | / | / | 4 | 0 | 0 | 0 | / | Left | / | Up | /
| FEE-TDC | / | 0x0F13 | 30 | 0x000001E3 | PMTs | / | 0 | / | / | / | 2 | 0 | * | / | / | * | / | * | / | By pair of 2 channels
| FEE-TDC | / | 0x0F14 | 31 | 0x000001F3 | Dia Hades | / |  |  | / | / | 5 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | Up | /
| FEE-TDC | / | 0x0F15 | 32 | 0x00000203 | Dia 1 Str | / | 0 | 15 | / | / | 5 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | Up | /
| FEE-TDC | / | 0x0F16 | 33 | 0x00000213 | Dia 2 Str | / | 0 | 15 | / | / | 5 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | Up | /
| FEE-TDC | / | 0x0F17 | 34 | 0x00000223 | ? | / |  |  | / | / |  |  |  |  | / |  | / |  | /
| FEE-TDC | / | 0x0F18 | 35 | 0x00000233 | ? | / |  |  | / | / |  |  |  |  | / |  | / |  | /
| FEE-TDC | / | 0x0F19 | 36 | 0x00000243 | ? | / |  |  | / | / |  |  |  |  | / |  | / |  | /
| FEE-TDC | / | 0x0F1A | 37 | 0x00000253 | ? | / |  |  | / | / |  |  |  |  | / |  | / |  | /
| TRB TDC | 2 | 0x0201 | 0 | 0x00000003 | BUC REF | / | 0 L | 0 R | / | / | 1 | 0 | 0 | 0 | / | L/R | / | U/D | / | L & R in same cable
|  | 2 | 0x0202 | 1 | 0x00000013 | BAD | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 2 | 0x0203 | 2 | 0x00000023 | BUC REF | / | 8 L | 8 R | / | / | 1 | 0 | 0 | 8 | / | L/R | / | U/D | / | L & R in same cable
|  | 2 | 0x0204 | 3 | 0x00000033 | BUC REF | / | 16 L | 16 R | / | / | 1 | 0 | 0 | 16 | / | L/R | / | U/D | / | L & R in same cable
| TRB TDC | 3 | 0x0301 | 4 | 0x00000043 | BUC REF | / | 24 L | 24 R | / | / | 1 | 0 | 0 | 24 | / | L/R | / | U/D | / | L & R in same cable
|  | 3 | 0x0302 | 5 | 0x00000053 | BAD | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 3 | 0x0303 | 6 | 0x00000063 | BUC REF | / | 32 L | 32 R | / | / | 1 | 0 | 0 | 32 | / | L/R | / | U/D | / | L & R in same cable
|  | 3 | 0x0304 | 7 | 0x00000073 | BUC REF | / | 40 L | 40 R | / | / | 1 | 0 | 0 | 40 | / | L/R | / | U/D | / | L & R in same cable
| TRB TDC | 4 | 0x0501 | 8 | 0x00000083 | BUC REF | / | 48 L | 48 R | / | / | 1 | 0 | 0 | 48 | / | L/R | / | U/D | / | L & R in same cable
|  | 4 | 0x0502 | 9 | 0x00000093 | BAD | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 4 | 0x0503 | 10 | 0x000000A3 | BUC REF | / | 56 L | 56 R | / | / | 1 | 0 | 0 | 56 | / | L/R | / | U/D | / | L & R in same cable
|  | 4 | 0x0504 | 11 | 0x000000B3 | BUC REF | / | 64 L | 64 R | / | / | 1 | 0 | 0 | 64 | / | L/R | / | U/D | / | L & R in same cable
| TRB TDC | 5 | 0x0401 |  |  | ? | / | ? | ? | / | / | ? |  |  |  | / |  | / |  | /
|  | 5 | 0x0402 |  |  | BAD | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 5 | 0x0403 |  |  | ? | / | ? | ? | / | / | ? |  |  |  | / |  | / |  | /
|  | 5 | 0x0404 |  |  | ? | / | ? | ? | / | / | ? |  |  |  | / |  | / |  | /
| TRB TDC | 6 | 0x0601 |  |  | ? | / | ? | ? | / | / | ? |  |  |  | / |  | / |  | /
|  | 6 | 0x0602 |  |  | BAD | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  | 6 | 0x0603 |  |  | ? | / | ? | ? | / | / | ? |  |  |  | / |  | / |  | /
|  | 6 | 0x0604 |  |  | ? | / | ? | ? | / | / | ? |  |  |  | / |  | / |  | /
| TRB TDC | 7 | 0x0701 |  |  | ? | / |  |  | / | / |  |  |  |  | / |  | / |  | /
|  | 7 | 0x0702 |  |  | BAD | / |  |  | / | / |  |  |  |  | / |  | / |  | /
|  | 7 | 0x0703 |  |  | ? | / |  |  | / | / |  |  |  |  | / |  | / |  | /
|  | 7 | 0x0704 |  |  | ? | / |  |  | / | / |  |  |  |  | / |  | / |  | /